## Orçamento
ASSUNTO: | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | B.D.I.: | 0%
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO FUNDO SOCIAL EM SANTA EUDÓXIA
LOCAL: | TERRENO ANEXO A CASA AMARELA, RUA CEL. JOAQUIM CINTRA, N° 25, SANTA EUDÓXIA, SÃO CARLOS - SP.
Item | Ref. | Cod. | Descrição dos Serviços | Unidade | Quantidade | Preço Unitário sem BDI | Preço Unitário com BDI | Preço Total com BDI
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | CDHU | 02.08.020 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M2 | 6 |  | 0 | 0
1.2 | CDHU | 02.09.040 | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM | M2 | 360.11 |  | 0 | 0
1.3 | CDHU | 05.10.024 | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM | M3 | 54.02 |  | 0 | 0
1.4 | SINAPI | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 10 |  | 0 | 0
1.5 | CDHU | 05.08.220 | CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM | M3 | 10 |  | 0 | 0
1.6 | CDHU | 05.08.100 | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM | M3 | 10 |  | 0 | 0
1.7 | CDHU | 07.01.010 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO EM JAZIDA | M3 | 38.71 |  | 0 | 0
1.8 | CDHU | 05.10.024 | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM | M3 | 38.71 |  | 0 | 0
1.9 | CDHU | 07.12.020 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO | M3 | 49.41 |  | 0 | 0
1.10 | CDHU | 07.12.040 | ATERRO MECANIZADO POR COMPENSAÇÃO, SOLO DE 1ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO, SEM COMPACTAÇÃO DO ATERRO | M3 | 10.7 |  | 0 | 0
1.11 | [6 empty] | 0 | 0
1.12 | [6 empty] | 0 | 0
1.13 | [6 empty] | 0 | 0
1.14 | [6 empty] | 0 | 0
1.15 | [6 empty] | 0 | 0
1.16 | [6 empty] | 0 | 0
1.17 | [6 empty] | 0 | 0
1.18 | [6 empty] | 0 | 0
1.19 | [6 empty] | 0 | 0
1.20 | [6 empty] | 0 | 0
1.21 | [6 empty] | 0 | 0
1.22 | [6 empty] | 0 | 0
1.23 | [6 empty] | 0 | 0
1.24 | [6 empty] | 0 | 0
1.25 | [6 empty] | 0 | 0
1.26 | [6 empty] | 0 | 0
1.27 | [6 empty] | 0 | 0
1.28 | [6 empty] | 0 | 0
1.29 | [6 empty] | 0 | 0
1.30 | [6 empty] | 0 | 0
2.0 |  |  | INFRAESTRUTURA DE ÁGUA E ESGOTO |  |  |  |  | 0
2.1 | CDHU | 45.01.040 | ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 1´ | UN | 1 |  | 0 | 0
2.2 | SINAPI | 104136 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 |  | 0 | 0
2.3 | CDHU | 06.02.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 16.66 |  | 0 | 0
2.4 | CDHU | 06.11.040 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | M3 | 16.66 |  | 0 | 0
2.5 | CDHU | 46.01.030 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 74.65 |  | 0 | 0
2.6 | CDHU | 46.02.070 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 92 |  | 0 | 0
2.7 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 4 |  | 0 | 0
2.8 | SINAPI | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 4 |  | 0 | 0
2.9 | CDHU | 48.03.112 | RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO HORIZONTAL - CAPACIDADE DE 3.000 LITROS | CJ | 2 |  | 0 | 0
2.10 | SINAPI | 103006 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 0 | 0
2.11 | CDHU | 16.33.022 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M | M | 24 |  | 0 | 0
2.12 | CDHU | 48.05.040 | TORNEIRA DE BOIA, DN= 1 1/2´ | UN | 2 |  | 0 | 0
2.13 | CDHU | 44.03.400 | TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4´ | UN | 4 |  | 0 | 0
2.14 | [6 empty] | 0 | 0
2.15 | [6 empty] | 0 | 0
2.16 | [6 empty] | 0 | 0
2.17 | [6 empty] | 0 | 0
2.18 | [6 empty] | 0 | 0
2.19 | [6 empty] | 0 | 0
2.20 | [6 empty] | 0 | 0
2.21 | [6 empty] | 0 | 0
2.22 | [6 empty] | 0 | 0
2.23 | [6 empty] | 0 | 0
2.24 | [6 empty] | 0 | 0
2.25 | [6 empty] | 0 | 0
2.26 | [6 empty] | 0 | 0
2.27 | [6 empty] | 0 | 0
2.28 | [6 empty] | 0 | 0
2.29 | [6 empty] | 0 | 0
2.30 | [6 empty] | 0 | 0
3.0 |  |  | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA |  |  |  |  | 0
3.1 | FDE | 09.02.060 | AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO | UN | 1 |  | 0 | 0
3.2 | CDHU | 37.03.200 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 1 |  | 0 | 0
3.3 | CDHU | 37.24.044 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, SUPORTABILIDADE <= 2,5 KV, 3F+N, UN ATÉ 240/415V, CURVA DE ENSAIO 8/20µS, IN=20KA/40KA - CLASSE 2 | UN | 1 |  | 0 | 0
3.4 | CDHU | 37.17.114 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 125 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 1 |  | 0 | 0
3.5 | CDHU | 37.13.630 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 4 |  | 0 | 0
3.6 | CDHU | 37.13.660 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN | 8 |  | 0 | 0
3.7 | CDHU | 06.02.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 7.8 |  | 0 | 0
3.8 | CDHU | 06.11.040 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | M3 | 7.8 |  | 0 | 0
3.9 | CDHU | 38.13.020 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 78 |  | 0 | 0
3.10 | CDHU | 38.04.040 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 53.8 |  | 0 | 0
3.11 | SIURB-EDIF | 90570 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM | UN | 7 |  | 0 | 0
3.12 | CDHU | 39.21.020 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 488 |  | 0 | 0
3.13 | CDHU | 39.21.070 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 141 |  | 0 | 0
3.14 | SINAPI | 97608 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 22 |  | 0 | 0
3.15 | CDHU | 41.31.101 | PROJETOR LED RETANGULAR, POTÊNCIA DE 30 W, FLUXO LUMINOSO DE 2250 A 2400 LM, TEMPERATURA COR 6.500 K, BIVOLT | UN | 8 |  | 0 | 0
3.16 | CDHU | 42.01.090 | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM, DIÂMETRO DE 1/4´ EM COBRE | UN | 24 |  | 0 | 0
3.17 | CDHU | 42.05.440 | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M | 150 |  | 0 | 0
3.18 | CDHU | 39.04.050 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 16 MM² | M | 96 |  | 0 | 0
3.19 | CDHU | 38.01.100 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2´ - COM ACESSÓRIOS | M | 48 |  | 0 | 0
3.20 | CDHU | 42.05.110 | CONECTOR CABO/HASTE DE 3/4´ | UN | 16 |  | 0 | 0
3.21 | CDHU | 42.05.310 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 250 MM | UN | 16 |  | 0 | 0
3.22 | CDHU | 42.05.100 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA | UN | 4 |  | 0 | 0
3.23 | CDHU | 42.05.210 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 3 M | UN | 16 |  | 0 | 0
3.24 | [6 empty] | 0 | 0
3.25 | [6 empty] | 0 | 0
3.26 | [6 empty] | 0 | 0
3.27 | [6 empty] | 0 | 0
3.28 | [6 empty] | 0 | 0
3.29 | [6 empty] | 0 | 0
3.30 | [6 empty] | 0 | 0
4.0 |  |  | EXECUÇÃO DO PISO |  |  |  |  | 0
4.1 | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 11 |  | 0 | 0
4.2 | SINAPI | 104626 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | M3 | 22.01 |  | 0 | 0
4.3 | SINAPI | 97101 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 118.15 |  | 0 | 0
4.4 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 3.44 |  | 0 | 0
4.5 | SINAPI | 104926 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 34.38 |  | 0 | 0
4.6 | CDHU | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 116.68 |  | 0 | 0
4.7 | CDHU | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 36.4 |  | 0 | 0
4.8 | SINAPI | 104923 | CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 2.58 |  | 0 | 0
4.9 | SINAPI | 102073 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | 0.35 |  | 0 | 0
4.10 | CDHU | 14.11.221 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 CM - CLASSE B | M2 | 19.31 |  | 0 | 0
4.11 | CDHU | 11.05.040 | ARGAMASSA GRAUTE | M3 | 0.7 |  | 0 | 0
4.12 | CDHU | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 46.31 |  | 0 | 0
4.13 | CDHU | 17.02.030 | CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA | M2 | 19.31 |  | 0 | 0
4.14 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 19.31 |  | 0 | 0
4.15 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 19.31 |  | 0 | 0
4.16 | CDHU | 33.06.020 | ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS | M2 | 222.54 |  | 0 | 0
4.17 | CDHU | 33.03.760 | HIDROREPELENTE INCOLOR PARA FACHADA À BASE DE SILANO-SILOXANO OLIGOMÉRICO DISPERSO EM ÁGUA | M2 | 19.31 |  | 0 | 0
4.18 | CDHU | 30.04.030 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA | M2 | 9.37 |  | 0 | 0
4.19 | [6 empty] | 0 | 0
4.20 | [6 empty] | 0 | 0
4.21 | [6 empty] | 0 | 0
4.22 | [6 empty] | 0 | 0
4.23 | [6 empty] | 0 | 0
4.24 | [6 empty] | 0 | 0
4.25 | [6 empty] | 0 | 0
4.26 | [6 empty] | 0 | 0
4.27 | [6 empty] | 0 | 0
4.28 | [6 empty] | 0 | 0
4.29 | [6 empty] | 0 | 0
4.30 | [6 empty] | 0 | 0
5.0 |  |  | EXECUÇÃO DOS MUROS DE DIVISA |  |  |  |  | 0
5.1 | CDHU | 02.10.050 | LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS | M | 70.6 |  | 0 | 0
5.2 | CDHU | 12.01.041 | BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA | M | 105 |  | 0 | 0
5.3 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 7.06 |  | 0 | 0
5.4 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 56.48 |  | 0 | 0
5.5 | CDHU | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 4.24 |  | 0 | 0
5.6 | CDHU | 11.16.040 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 4.24 |  | 0 | 0
5.7 | CDHU | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 0.32 |  | 0 | 0
5.8 | CDHU | 32.16.010 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA | M2 | 67.07 |  | 0 | 0
5.9 | CDHU | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 122.7 |  | 0 | 0
5.10 | CDHU | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 59.8 |  | 0 | 0
5.11 | CDHU | 14.11.221 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 CM - CLASSE B | M2 | 211.8 |  | 0 | 0
5.12 | CDHU | 11.05.040 | ARGAMASSA GRAUTE | M3 | 3 |  | 0 | 0
5.13 | CDHU | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 134.65 |  | 0 | 0
5.14 | CDHU | 16.33.400 | RUFO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, DE 14 X 50 X 18,5 CM | UN | 142 |  | 0 | 0
5.15 | CDHU | 33.03.760 | HIDROREPELENTE INCOLOR PARA FACHADA À BASE DE SILANO-SILOXANO OLIGOMÉRICO DISPERSO EM ÁGUA | M2 | 211.8 |  | 0 | 0
5.16 | [6 empty] | 0 | 0
5.17 | [6 empty] | 0 | 0
5.18 | [6 empty] | 0 | 0
5.19 | [6 empty] | 0 | 0
5.20 | [6 empty] | 0 | 0
5.21 | [6 empty] | 0 | 0
5.22 | [6 empty] | 0 | 0
5.23 | [6 empty] | 0 | 0
5.24 | [6 empty] | 0 | 0
5.25 | [6 empty] | 0 | 0
5.26 | [6 empty] | 0 | 0
5.27 | [6 empty] | 0 | 0
5.28 | [6 empty] | 0 | 0
5.29 | [6 empty] | 0 | 0
5.30 | [6 empty] | 0 | 0
6.0 |  |  | PORTÕES E GRADIS DE AÇO |  |  |  |  | 0
6.1 | CDHU | 24.02.840 | PORTÃO BASCULANTE EM CHAPA METÁLICA, ESTRUTURADO COM PERFIS METÁLICOS | M2 | 31.86 |  | 0 | 0
6.2 | CDHU | 24.02.060 | PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA | M2 | 5.4 |  | 0 | 0
6.3 | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 31.88 |  | 0 | 0
6.4 | CDHU | 24.03.310 | CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2´ | M | 46.96 |  | 0 | 0
6.5 | CDHU | 33.11.050 | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 39.61 |  | 0 | 0
6.6 | [6 empty] | 0 | 0
6.7 | [6 empty] | 0 | 0
6.8 | [6 empty] | 0 | 0
6.9 | [6 empty] | 0 | 0
6.10 | [6 empty] | 0 | 0
6.11 | [6 empty] | 0 | 0
6.12 | [6 empty] | 0 | 0
6.13 | [6 empty] | 0 | 0
6.14 | [6 empty] | 0 | 0
6.15 | [6 empty] | 0 | 0
6.16 | [6 empty] | 0 | 0
6.17 | [6 empty] | 0 | 0
6.18 | [6 empty] | 0 | 0
6.19 | [6 empty] | 0 | 0
6.20 | [6 empty] | 0 | 0
6.21 | [6 empty] | 0 | 0
6.22 | [6 empty] | 0 | 0
6.23 | [6 empty] | 0 | 0
6.24 | [6 empty] | 0 | 0
6.25 | [6 empty] | 0 | 0
6.26 | [6 empty] | 0 | 0
6.27 | [6 empty] | 0 | 0
6.28 | [6 empty] | 0 | 0
6.29 | [6 empty] | 0 | 0
6.30 | [6 empty] | 0 | 0
7.0 |  |  | ESTRUTURA DOS RESERVATÓRIOS |  |  |  |  | 0
7.1 | CDHU | 12.01.041 | BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA | M | 12 |  | 0 | 0
7.2 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.4 |  | 0 | 0
7.3 | SINAPI | 96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 2.56 |  | 0 | 0
7.4 | CDHU | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 0.26 |  | 0 | 0
7.5 | CDHU | 11.16.040 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 0.26 |  | 0 | 0
7.6 | CDHU | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 4.12 |  | 0 | 0
7.7 | CDHU | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 0.03 |  | 0 | 0
7.8 | CDHU | 15.03.030 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | KG | 209.32 |  | 0 | 0
7.9 | SINAPI-I | 11975 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | UN | 16 |  | 0 | 0
7.10 | SINAPI-I | 4340 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" | UN | 32 |  | 0 | 0
7.11 | CDHU | 33.07.130 | PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS | KG | 209.32 |  | 0 | 0
7.12 | CDHU | 09.01.030 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 5.79 |  | 0 | 0
7.13 | CDHU | 08.02.050 | CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO | M3MES | 11.02 |  | 0 | 0
7.14 | CDHU | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 0.67 |  | 0 | 0
7.15 | CDHU | 11.16.060 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 0.67 |  | 0 | 0
7.16 | CDHU | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 31.28 |  | 0 | 0
7.17 | CDHU | 32.16.050 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, NA COR BRANCA | M2 | 4.5 |  | 0 | 0
7.18 | [6 empty] | 0 | 0
7.19 | [6 empty] | 0 | 0
7.20 | [6 empty] | 0 | 0
7.21 | [6 empty] | 0 | 0
7.22 | [6 empty] | 0 | 0
7.23 | [6 empty] | 0 | 0
7.24 | [6 empty] | 0 | 0
7.25 | [6 empty] | 0 | 0
7.26 | [6 empty] | 0 | 0
7.27 | [6 empty] | 0 | 0
7.28 | [6 empty] | 0 | 0
7.29 | [6 empty] | 0 | 0
7.30 | [6 empty] | 0 | 0
8.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
8.1 | CDHU | 34.02.080 | PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | M2 | 3.84 |  | 0 | 0
8.2 | CDHU | 34.03.120 | ARBUSTO MORÉIA - H= 0,50 M | UN | 15 |  | 0 | 0
8.3 | CDHU-I | B.01.000.010126 | JARDINEIRO | H | 16 |  | 0 | 0
8.4 | CDHU | 55.01.140 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO | M2 | 220.14 |  | 0 | 0
8.5 | CDHU | 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 118.15 |  | 0 | 0
8.6 | [6 empty] | 0 | 0
8.7 | [6 empty] | 0 | 0
8.8 | [6 empty] | 0 | 0
8.9 | [6 empty] | 0 | 0
8.10 | [6 empty] | 0 | 0
8.11 | [6 empty] | 0 | 0
8.12 | [6 empty] | 0 | 0
8.13 | [6 empty] | 0 | 0
8.14 | [6 empty] | 0 | 0
8.15 | [6 empty] | 0 | 0
8.16 | [6 empty] | 0 | 0
8.17 | [6 empty] | 0 | 0
8.18 | [6 empty] | 0 | 0
8.19 | [6 empty] | 0 | 0
8.20 | [6 empty] | 0 | 0
8.21 | [6 empty] | 0 | 0
8.22 | [6 empty] | 0 | 0
8.23 | [6 empty] | 0 | 0
8.24 | [6 empty] | 0 | 0
8.25 | [6 empty] | 0 | 0
8.26 | [6 empty] | 0 | 0
8.27 | [6 empty] | 0 | 0
8.28 | [6 empty] | 0 | 0
8.29 | [6 empty] | 0 | 0
8.30 | [6 empty] | 0 | 0
9.0 | [7 empty] | 0
9.1 | [6 empty] | 0 | 0
9.2 | [6 empty] | 0 | 0
9.3 | [6 empty] | 0 | 0
9.4 | [6 empty] | 0 | 0
9.5 | [6 empty] | 0 | 0
9.6 | [6 empty] | 0 | 0
9.7 | [6 empty] | 0 | 0
9.8 | [6 empty] | 0 | 0
9.9 | [6 empty] | 0 | 0
9.10 | [6 empty] | 0 | 0
9.11 | [6 empty] | 0 | 0
9.12 | [6 empty] | 0 | 0
9.13 | [6 empty] | 0 | 0
9.14 | [6 empty] | 0 | 0
9.15 | [6 empty] | 0 | 0
9.16 | [6 empty] | 0 | 0
9.17 | [6 empty] | 0 | 0
9.18 | [6 empty] | 0 | 0
9.19 | [6 empty] | 0 | 0
9.20 | [6 empty] | 0 | 0
9.21 | [6 empty] | 0 | 0
9.22 | [6 empty] | 0 | 0
9.23 | [6 empty] | 0 | 0
9.24 | [6 empty] | 0 | 0
9.25 | [6 empty] | 0 | 0
9.26 | [6 empty] | 0 | 0
9.27 | [6 empty] | 0 | 0
9.28 | [6 empty] | 0 | 0
9.29 | [6 empty] | 0 | 0
9.30 | [6 empty] | 0 | 0
10.0 |  |  | Título 10 |  |  |  |  | 0
10.1 | [6 empty] | 0 | 0
10.2 | [6 empty] | 0 | 0
10.3 | [6 empty] | 0 | 0
10.4 | [6 empty] | 0 | 0
10.5 | [6 empty] | 0 | 0
10.6 | [6 empty] | 0 | 0
10.7 | [6 empty] | 0 | 0
10.8 | [6 empty] | 0 | 0
10.9 | [6 empty] | 0 | 0
10.10 | [6 empty] | 0 | 0
10.11 | [6 empty] | 0 | 0
10.12 | [6 empty] | 0 | 0
10.13 | [6 empty] | 0 | 0
10.14 | [6 empty] | 0 | 0
10.15 | [6 empty] | 0 | 0
10.16 | [6 empty] | 0 | 0
10.17 | [6 empty] | 0 | 0
10.18 | [6 empty] | 0 | 0
10.19 | [6 empty] | 0 | 0
10.20 | [6 empty] | 0 | 0
10.21 | [6 empty] | 0 | 0
10.22 | [6 empty] | 0 | 0
10.23 | [6 empty] | 0 | 0
10.24 | [6 empty] | 0 | 0
10.25 | [6 empty] | 0 | 0
10.26 | [6 empty] | 0 | 0
10.27 | [6 empty] | 0 | 0
10.28 | [6 empty] | 0 | 0
10.29 | [6 empty] | 0 | 0
10.30 | [6 empty] | 0 | 0
11.0 |  |  | Título 11 |  |  |  |  | 0
11.1 | [6 empty] | 0 | 0
11.2 | [6 empty] | 0 | 0
11.3 | [6 empty] | 0 | 0
11.4 | [6 empty] | 0 | 0
11.5 | [6 empty] | 0 | 0
11.6 | [6 empty] | 0 | 0
11.7 | [6 empty] | 0 | 0
11.8 | [6 empty] | 0 | 0
11.9 | [6 empty] | 0 | 0
11.10 | [6 empty] | 0 | 0
11.11 | [6 empty] | 0 | 0
11.12 | [6 empty] | 0 | 0
11.13 | [6 empty] | 0 | 0
11.14 | [6 empty] | 0 | 0
11.15 | [6 empty] | 0 | 0
11.16 | [6 empty] | 0 | 0
11.17 | [6 empty] | 0 | 0
11.18 | [6 empty] | 0 | 0
11.19 | [6 empty] | 0 | 0
11.20 | [6 empty] | 0 | 0
11.21 | [6 empty] | 0 | 0
11.22 | [6 empty] | 0 | 0
11.23 | [6 empty] | 0 | 0
11.24 | [6 empty] | 0 | 0
11.25 | [6 empty] | 0 | 0
11.26 | [6 empty] | 0 | 0
11.27 | [6 empty] | 0 | 0
11.28 | [6 empty] | 0 | 0
11.29 | [6 empty] | 0 | 0
11.30 | [6 empty] | 0 | 0
12.0 |  |  | Título 12 |  |  |  |  | 0
12.1 | [6 empty] | 0 | 0
12.2 | [6 empty] | 0 | 0
12.3 | [6 empty] | 0 | 0
12.4 | [6 empty] | 0 | 0
12.5 | [6 empty] | 0 | 0
12.6 | [6 empty] | 0 | 0
12.7 | [6 empty] | 0 | 0
12.8 | [6 empty] | 0 | 0
12.9 | [6 empty] | 0 | 0
12.10 | [6 empty] | 0 | 0
12.11 | [6 empty] | 0 | 0
12.12 | [6 empty] | 0 | 0
12.13 | [6 empty] | 0 | 0
12.14 | [6 empty] | 0 | 0
12.15 | [6 empty] | 0 | 0
12.16 | [6 empty] | 0 | 0
12.17 | [6 empty] | 0 | 0
12.18 | [6 empty] | 0 | 0
12.19 | [6 empty] | 0 | 0
12.20 | [6 empty] | 0 | 0
12.21 | [6 empty] | 0 | 0
12.22 | [6 empty] | 0 | 0
12.23 | [6 empty] | 0 | 0
12.24 | [6 empty] | 0 | 0
12.25 | [6 empty] | 0 | 0
12.26 | [6 empty] | 0 | 0
12.27 | [6 empty] | 0 | 0
12.28 | [6 empty] | 0 | 0
12.29 | [6 empty] | 0 | 0
12.30 | [6 empty] | 0 | 0
13.0 |  |  | Título 13 |  |  |  |  | 0
13.1 | [6 empty] | 0 | 0
13.2 | [6 empty] | 0 | 0
13.3 | [6 empty] | 0 | 0
13.4 | [6 empty] | 0 | 0
13.5 | [6 empty] | 0 | 0
13.6 | [6 empty] | 0 | 0
13.7 | [6 empty] | 0 | 0
13.8 | [6 empty] | 0 | 0
13.9 | [6 empty] | 0 | 0
13.10 | [6 empty] | 0 | 0
13.11 | [6 empty] | 0 | 0
13.12 | [6 empty] | 0 | 0
13.13 | [6 empty] | 0 | 0
13.14 | [6 empty] | 0 | 0
13.15 | [6 empty] | 0 | 0
13.16 | [6 empty] | 0 | 0
13.17 | [6 empty] | 0 | 0
13.18 | [6 empty] | 0 | 0
13.19 | [6 empty] | 0 | 0
13.20 | [6 empty] | 0 | 0
13.21 | [6 empty] | 0 | 0
13.22 | [6 empty] | 0 | 0
13.23 | [6 empty] | 0 | 0
13.24 | [6 empty] | 0 | 0
13.25 | [6 empty] | 0 | 0
13.26 | [6 empty] | 0 | 0
13.27 | [6 empty] | 0 | 0
13.28 | [6 empty] | 0 | 0
13.29 | [6 empty] | 0 | 0
13.30 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0
COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (ACORDÃO 2622/2013-TCU)
|  |  | ÍTEM COMPONENTE | VALOR % | Data e local
Administração Central
Seguro e Garantia
Risco
Despesas financeiras
Lucro
|  |  | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | Nome
|  |  | Tributos (ISSQN) |  | CREA
|  |  | Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  | EMPRESA
|  |  | Valor total do B.D.I. | 0%

## Cronograma
ASSUNTO: | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO FUNDO SOCIAL EM SANTA EUDÓXIA
LOCAL: | TERRENO ANEXO A CASA AMARELA, RUA CEL. JOAQUIM CINTRA, N° 25, SANTA EUDÓXIA, SÃO CARLOS - SP.
ITEM | DESCRIÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | INFRAESTRUTURA DE ÁGUA E ESGOTO | 70% | 30% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA | 70% | 30% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | EXECUÇÃO DO PISO | 25% | 50% | 25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | EXECUÇÃO DOS MUROS DE DIVISA | 50% | 50% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | PORTÕES E GRADIS DE AÇO |  | 25% | 75% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 | ESTRUTURA DOS RESERVATÓRIOS |  | 50% | 50% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | Título 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.0 | Título 11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.0 | Título 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.0 | Título 13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Data e local
Nome
CREA
EMPRESA

## Composição (hidden)
0
ASSUNTO: | COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CPU |  |  |  | B.D.I.: | 0%
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO FUNDO SOCIAL EM SANTA EUDÓXIA
LOCAL: | TERRENO ANEXO A CASA AMARELA, RUA CEL. JOAQUIM CINTRA, N° 25, SANTA EUDÓXIA, SÃO CARLOS - SP.
Ref. | Cod. | Descrição dos Serviços | Unidade | Coef. | Custo Unit. Desonerado | Custo Unit. Não Desonerado
un.
Data e local
Nome
CREA
EMPRESA